## List ; Plates 1 - 1
Plate | Repeat | Well | Type | Time | Resazurin 0.1 (Counts)
1 | 1 | A01 | M | 0.00018148 | 18778
1 | 1 | A02 | M | 0.00018773 | 12711
1 | 1 | A03 | M | 0.00019387 | 18608
1 | 1 | A04 | M | 0.00020012 | 16403
1 | 1 | B01 | M | 0.00023449 | 15248
1 | 1 | B02 | M | 0.00024074 | 10455
1 | 1 | B03 | M | 0.00024699 | 12278
1 | 1 | B04 | M | 0.00025312 | 27048
1 | 1 | C01 | M | 0.00028762 | 10878
1 | 1 | C02 | M | 0.00029375 | 12793
1 | 1 | C03 | M | 0.0003 | 13271
1 | 1 | C04 | M | 0.00030625 | 16042

## Plate
Plate | Repeat | End time | Start temp. | End temp. | BarCode
1 | 1 | 12:44:41 PM | 25.8 | 25.8 | N/A
Resazurin 0.1 (Counts)
2995
18778 | 12711 | 18608 | 16403
15248 | 10455 | 12278 | 27048
10878 | 12793 | 13271 | 16042

## Protocol
Protocol description
Protocol name ..................... SJW-Resazurin-0.1
Protocol number ................... N/A
Name of the plate type ............ Costar 3512 3x4 wells
Number of wells in the plate ...... 3 X 4
Height of the plate ............... 20.0 mm
Offset of the wells ............... 16.700 mm, 24.850 mm
Distance between wells ............ 26.000 mm, 26.000 mm
Number of repeats ................. 1
Delay between repeats ............. 0 s
Measurement height ................ 8.00 mm
Protocol notes ....................
Name of the label ................. Resazurin 0.1
Label technology .................. Prompt fluorometry
CW-lamp filter name ............... 555DF38
CW-lamp filter slot ............... A7
Emission filter name .............. CT590
Emission filter slot .............. B1
Measurement time .................. 0.1 s
Emission aperture ................. Normal
CW-lamp energy .................... 11520
Second measurement CW-lamp energy . 0
Emission side ..................... Below
CW-Lamp Control ................... Stabilized Energy
Excitation Aperture ............... N/A
Plate map of plate 1
A ¦ M M M M
B ¦ M M M M
C ¦ M M M M
Protocol created by ............... JANUS
Protocol creation date ............ 3/7/2024
Protocol last edited by ........... JANUS
Protocol last edited .............. 3/7/2024
Instrument serial number: ......... 4207924
Assay ID: ........................ 961
Measured on ....................... 3/7/2024 12:43:53 PM

## Notes
Notes for the assay run
Run started by: JANUS